# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA WYKONANIE ZADANIA PN.

„Modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku pawilonu pszczelarskiego oraz modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku internatu należących do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli”.

1. Zamawiający – Powiat Lubelski reprezentowany przez Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli 9, 23-107 Strzyżewice , tel. (0-81) 562 80 76 ,

fax (0-81) 5628773, http://www. pszczelawola.edu.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000  euro.

3. Przedmiot zamówienia stanowi modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku pawilonu pszczelarskiego oraz modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku internatu należących do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Zakres robót m.in.:

1) wykonanie przyłącza gazu ś/c dn 32 pe dla zasilenia budynku pawilonu pszczelarskiego oraz rozbudowa instalacji technologicznej kotłowni w zakresie produkcji c.w.u. z zastosowaniem systemu solarnego w budynku internatu,

2) instalacja gazowa oraz technologia kotłowni c.o. i c.w.u. z zastosowaniem systemu solarnego oraz budowa instalacji wewnętrznej w projektowanym pomieszczeniu kotłowni dla budynku pawilonu pszczelarskiego.

CPV: 09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne, CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz sposób wykonania robót określa dokumentacja techniczna (projekty budowlane oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla potrzeb wyceny robót przez Wykonawcę) stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

4. Termin wykonania zamówienia – 15.11.2010r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

oraz wykazali brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną instalację z kolektorami słonecznymi o powierzchni sumarycznej min. 30 m2,

2) na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie - osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy branży  sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane) oraz – osobą specjalisty dendrologa pod którego kierunkiem będą prowadzone prace ziemne w sąsiedztwie istniejącego drzewostanu oraz elementów komponowanej zieleni (wymóg Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie).

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania  spełnienia przez Wykonawcę  warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w cz. 5 SIWZ, Wykonawca składa:

1) oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania  wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

w zakresie opisanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do formularza ofertowego,

2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed  upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do formularza ofertowego,

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają  uprawnienia wymagane odnośnymi przepisami, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do formularza ofertowego.

Jeżeli Wykonawca polega na  wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do formularza ofertowego.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. oświadczenia wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 23 ww. ustawy; w przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 (przedkładając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do formularza ofertowego, w zakresie opisanym przez Zamawiającego i dotyczącym spełniania przez siebie określonego warunku) oraz brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy (przedkładając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do formularza ofertowego); wymagania określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy Wykonawcy mogą spełniać wspólnie; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest  p. Paweł Budzyński – kierownik administracyjno-gospodarczy w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli 9  (pokój kierownika administracyjno-gospodarczego, tel.  (0 – 81) 5628076;   fax (0-81) 5628773 w godz. 8.00-15.00 w dni robocze.

Dokumenty w niniejszym postępowaniu będą przekazywane w formie faksu i zamieszczone na stronie internetowej

W przypadku przekazania dokumentów w formie faksu  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania (w formie faksu ).

8. Tryb udzielania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca może  zwrócić  się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  istotnych   warunków  zamówienia - w formie faksu.

Zamawiający   udziela   odpowiedzi   niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert), w formie faksu,   przekazując   treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszcza ją na stronie internetowej  http://www. pszczelawola.edu.pl

W przypadku przekazania informacji w formie faksu  Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania.

9.  Wadium.

Nie wymaga się wnoszenia wadium.

10. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert

11.  Opis sposobu przygotowania ofert.

Dokumenty składające się na ofertę:

wypełniony formularz oferty z załącznikami (załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Postać oferty:

1) Ofertę należy składać w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

2) Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem załączonym do istotnych warunków zamówienia ( formularz ofertowy z załącznikami).

Oferty złożone niezgodnie z tym wzorem będą odrzucane.

3) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

4) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6) Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

7) Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach.

8) Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Zespół Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli 9

23-107 Strzyżewice

oraz powinna być oznakowana następująco: „OFERTA – MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA w ZSR CKP w Pszczelej Woli” (z dopiskiem „nie otwierać przed 16.09.2010 r. godz. 1000). Ponadto kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy – aby złożoną po terminie upływu składania ofert można ją było odesłać.

12. Miejsce oraz termin  składania  i otwarcia ofert.

Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  w  budynku  ZSR CKP w Pszczelej Woli 9, w sekretariacie szkoły  do  dnia 16.09. 2010 r. do godz. 1000

Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty złożone po terminie.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.09. 2010 r. o godz. 1030 w  budynku  ZSR CKP w Pszczelej Woli 9 – w pokoju kierownika administracyjno-gospodarczego.

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

Cena  ofertowa ustalona w kosztorysie  ofertowym  stanowi cenę ryczałtową  i uwzględnia wszystkie roboty określone w dokumentacji technicznej robót oraz obsługi geodezyjnej (wytyczenia i wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

Wycenę prac budowlanych należy sporządzić po uprzednim przeprowadzeniu wizji lokalnej w miejscu położenia obiektu budowlanego, a także uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do właściwego przygotowania oferty.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1)  Zamawiający oceni oferty wg  kryterium ceny brutto.

Cena oferty brutto	- 100 %,

2) Oferty będą ocenianie w systemie punktowym.

Sposób oceny wg wzoru:	Z = (Cn : Cb) x Wc

gdzie:  Cn  - cena najniższa, Cb – cena badana, Wc – waga kryterium ceny.

Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie  o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli 9 , na stronie internetowej ZSR CKP w Pszczelej Woli  http://www.pszczelawola.edu.pl oraz zostanie wysłane  faksem do wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Są oni zobowiązani do niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania .

Wykonawca, który przedłożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 14 niniejszej specyfikacji zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Zamawiającego (w formie faksu). W terminie wskazanym w zawiadomieniu wybrany oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy.

Przed jej podpisaniem Wykonawca przedłoży dokument upoważniający do wykonania tej czynności (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej inny dokument/y równoważny  - zgodnie z obowiązujący prawodawstwem  oraz (jeśli dotyczy) pełnomocnictwo).

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 6 % zaoferowanej ceny brutto, które  służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku  formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy,

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

17. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2  do  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18. Oferty częściowe.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

19.  Umowa ramowa.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

20. Zamówienia uzupełniające.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

21. Oferty wariantowe.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

22. Aukcja elektroniczna.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

##### 23. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ww. ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

24. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy  ustawy  z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759).

Załączniki.

1. Formularz ofertowy z  załącznikami:

1)  wzór oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy,

2) wzór formularza wykazu robót budowlanych,

3) wzór oświadczenia dot. osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia,

4)  wzór oświadczenia o  nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ww. ustawy.

2. Wzór umowy.

3. Dokumentacja techniczna.

Zatwierdzam:

………………………………

Pszczela Wola, dnia 02 września 2010 r.